
产品名称：在线式复合气体检测仪

产品型号：YZ-F-M

一、产品描述 
YZ-F-M在线式复合气体检测仪，适用于各种环境中的复合气体浓度检测，采用进口气体传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平。仪器采用2.4寸工业级彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值；同时具有多种极强的电路保护功能，有效防止各种人为因素、不可控因素导致的仪器损坏；可选用我公司开发的在线环境检测平台，通过3-4芯电缆线、光纤、网线、Wiff、蓝牙、GPRS、手机APP，等传输方式接入市环保局、企业服务器、中央控制报警器、用户手机、百度云、阿里云等，再配合功能强大的数据分析软件，能实现远程监测、远程控制、远程报警，可在用户电脑、手机、Ipad等设备上进行数据实时查询、历史数据查询、数据导出、数据打印等操作
二、仪器特色： 
① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器
② 采用2.4寸工业级彩屏，分辨率为320x240
② PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换 
③ 多种传输方式可选：3-4芯电缆线、光纤、网线、GPRS传输、无线传输、视频传输
　多种数据接收方式：用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、用户手机、Ipad等
④ 具有状态指示功能，自带4组LED状态指示灯
⑤ 具有过压保护、防雷保护、短路保护、反接保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能
　并且具有自动恢复功能，防止发生外部原因、人为原因、自然灾害等造成仪器损坏
⑥ 具有温湿度检测功能，可检测现场或者管道内气体的温湿度值（选配）
⑦ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能
⑧ 全中文/英文操作菜单，简单实用，带温度补偿功能
⑨ 仪器还可选配红外遥控器，对仪器进行免开盖遥控操作

	三、技术参数： 


	检测气体：
	支持1-10个气体传感器同时检测，更多传感器可订制

	测量范围：
	视具体传感器而定

	分 辨 率：
	视具体传感器而定

	温 湿 度：
	选配件，温度检测范围：-40 ～ 120℃，湿度检测范围：0-100%RH

	检测方式：
	扩散式、流通式、泵吸式可选
	安装方式：
	壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M40X1.5mm)

	检测精度：
	≤±3%
	线性误差：
	≤±1%

	响应时间：
	≤20秒（T90）
	零点漂移：
	≤±1%（F.S/年）

	恢复时间：
	≤20秒
	重 复 性：
	≤±1%

	信号输出：
	① RS485信号：采用标准MODBUS RTU协议，传输距离2Km
② 开关量信号：标配2组继电器，可选第三组继电器，继电器无源触点，容量220VAC 3A/24VDC 3A

	传输方式：
	① 电缆传输：3芯、4芯电缆线，远距离传输（1-2公里）
② TCP/IP传输：支持TCP/IP协议，利用光纤、网线，通过内网、外网远距离实时传输（选配）
③ GPRS传输：可内置GPRS模块，实时远程传输数据，不受距离限制（选配）
④ 无线传输：支持433Mhz，无线电台传输模式，传输距离2-10Km，视不同功率而定（选配）
⑤ 视频传输：可支持安防监控摄像机，当设备出现报警时进行现场抓拍、取证（选配）

	接收设备：
	用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、用户手机、Ipad等

	报警方式：
	现场声光报警、外置报警器、短信报警、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警、手机APP通知

	报警设置：
	标准配置两级报警，可选三级报警；可设置报警方式：常规高低报警、区间控制报警

	电器接口：
	3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹，同时支持2种电器连接方式

	防爆标志：
	ExdII CT6（隔爆型）
	壳体材料：
	压铸铝+喷砂氧化，可选316L不锈钢外壳

	防护等级：
	IP65
	工作温度：
	-30 ～ 60℃

	工作电源：
	24VDC（12～30VDC）
	工作湿度：
	≤95%RH，无冷凝

	尺寸重量：
	200*149*79mm(L×W×H）1.5Kg(仪器净重)
	工作压力：
	0 ～ 100Kpa

	标准配件：
	说明书、合格证


四、可检测的气体列表
[image: image4.png]RS ® B B
ZB(C2H10) | 0-10ppm 0.01ppm
ZB(C2H60) | 0-100ppm 001ppm
ZB(C2H60) [ 0-20000pm | 1ppm
FECHE0) | 0-100ppm 0.01ppm
FB(CH60) | 0-2000ppm 1ppm
FPCHE0) | 0-10000ppm | 1ppm
Z®MB(CS2) | 0-50ppmv 0.01ppm
A 0-50ppm 001ppm
IR 0-100ppm 001ppm
R 0-2000ppm ppm
Fh 0-50ppm 0.01ppm
®AN2) 0-100%Vol 0.01%Vol
FHAHNOX) | 0-100ppm 001ppm
SERHNOX) | 0-5000ppm Ippm
#(C6 HE) 0-100ppm 001ppm
(06 Ho) 0-200ppm 0.1ppm
#(C6He) 0-500ppm 0.1ppm
(06 Ho) 0-1000ppm__| 0.1ppm
#(C6 He) 0-5000ppm 1ppm
5K(C6 HE) 0-10000ppm | 1ppm
3(C6 He) 0-50000ppm | 1ppm
F#(C7H8) | 0-2000pm 0.1ppm
ZEI(CB H10) | 0-200ppm 0.1ppm
HZH(CEHE) | 0-200ppm 0.1ppm
FZM(CBHE) | 0-60000pm | 1ppm
SZM(C2HICL) | 0-200ppm 0.1ppm
=HZ#KC2HO3) | 0-100ppm 001ppm
SNZAC2HO3) | 0-1000ppm | 0.1ppm
EHZI(C2CL4) | 0-200ppm 0.1ppm
MFBCH3 B) | 0-200ppm 0.1ppm
= 0-50ppm 001ppm
voC 0-1000ppm | 0.1
TVOC 0-50ppm 0.01ppm
TVOC 0-2000ppm Tppm

i HEAELRIHNSERNBRTREEN.




[image: image2.png]Lot atd & B BRSO BWSE E B BN
THSEN 0-100%LEL 0.1%LEL 24(03) 0-10ppm 001ppm
TRSEX) 0-100%Vol 0.1%Vol RE(03) 0-50ppm 0.01ppm
F(CH20) 0-10ppm 0.001ppm 5%(03) 0-100ppm 001ppm
FR(CH20) 0-20ppm 0.01ppm R4(03) 0-200ppm 0.1ppm
FR(CH20) 0-50ppm 0.01ppm R4(03) 0-500ppm 0.1ppm
FIRE(CH20) 0-100ppm 0.01ppm 2(03) 0-1000ppm 0.1ppm
SR(CH20) 0-500ppm 0.1ppm £5(03) 0-5000ppm 1ppm
I (CH20) 0-1000ppm 0.1ppm FfLEH2S) 0-10ppm 0.001ppm
0-10%Vol 0.01%Vol FALE(H2S) 0-50ppm 0.01ppm
0-20%Vol 0.01%Vol HALE(H2S) 0-100ppm 0.01ppm
FR(CHA) 0-100%Vol 0.19%Vol HALE(HeS) 0-200ppm 0.1ppm
FEICHA) 0-1000ppm 0.1ppm FifkE(H2S) 0-500ppm 0.1ppm
FIR(CHA) 0-10000ppm Tppm L& (H2S) 0-1000ppm 0.1ppm
ER(CH4) 0-50000ppm Tppm FALE(H2S) 0-2000ppm 1ppm
=(02) 0-30%Vol 0.01%Vol FlLS(HeS) 0-5000ppm 1ppm
f(02) 0-100%Vol 0.01%Vol il &(HeS) 0-10000ppm | 1ppm
—HHCO) | 0-10%Vol 0.01%Vol =g 4m(S02) | 0-10ppm 0.001ppm
—E4BICOl | 0-100ppm 0.01ppm H4RSO2) | 0-20ppm 0.01ppm
—FAZHICO) | 0-500ppm 0.1ppm ZH4(S02) | 0-100ppm 001ppm
—HACHICOl | 0-1000ppm 0.1ppm Z§UmS02) | 0-500ppm 0.1ppm
—HALB(CO) 0-2000ppm 0.1ppm ZE4LR(SO2) | 0-2000ppm 1ppm
—HALRKICO) 0-20000ppm 1ppm ZHAESO2) | 0-5000ppm 1ppm
—SALBR(CO) 0-100000ppm 1ppm ZHAKER(SO2) | 0-10000ppm 1ppm
—ea(co2) | 0-10000pom | 1pom —@4a(s02) | 0-50000ppm | 1ppm
F4284(C02) | 0-50000pom 1ppm —FHENO) 0-20ppm 0.01ppm
ZEAHCO2) | 0-10%Vol 0.01%Vol —#{mNO) | 0-100ppm 001ppm
ZE(CO2) | 0-20%Vol 0.01%Vol —E{MNO) | 0-1000ppm 0.1ppm
=¥{£B(C02) | 0-50%Vol 0.01%Vol —$4L|NO) | 0-2000ppm 1ppm
—H{LB(CO2) | 0-100%Vol 0.01%Vol —$4LENO) | 0-5000ppm 1ppm
RF03) 0-1ppm 0.001ppm ZFRNO2) | 0-20ppm 0.01ppm
A0 0-5ppm 0.001ppm Z@HENO2) | 0-100ppm 0.01ppm





[image: image3.png]B ® B BER B ® 8 BER
=SULRNO2) | 0-200ppm 0.1ppm FMZHHETO) | 0-100ppm 0.01ppm
=SLEMNO2) | 0-500ppm 0.1ppm SFEZIHETO) | 0-500ppm 0.1ppm
=#LE(NO2) | 0-1000ppm | 0.10pm FAZIHETO) | 0-20000pm | 0.1ppm
=sftmNo2) | 0-2000ppm | 1ppm SMZIHETO) | 0-5000ppm | 1ppm
=#LENO2) | 0-5000ppm | 1ppm TFFZHHETO) | 0-30000ppm | 1ppm
fA(CL) 0-10ppm 0.001ppm #=(Cocl2) | o-1ppm 0.001ppm
®H(CL2) 0-20ppm 0.01ppm BSIHY) 0-1ppm 0.001ppm
FH(CL2) 0-50ppm 0.01ppm RHSIHA) 0-50ppm 0.01ppm
®5(CL2) 0-100ppm 001ppm ESF2) 0-1ppm 0.001ppm.
FHCL2) 0-200ppm 0.1ppm SA(F2) 0-10ppm 001ppm
w02 0-2000ppm | 0.1ppm 52 0-100ppm 0.1ppm
HANHI) 0-10ppm 0.01ppm S 0-10ppm 001ppm
EEINHI) 0-50ppm 0.01ppm SHLE(HF) 0-50ppm 0.01ppm
TENHG) 0-100ppm 001ppm EHEHR) 0-100ppm 0.01ppm
HEINHI) 0-1000ppm | 0.1ppm Mics(re) | 0-50ppm 0.01ppm
FEANHI) 0-5000ppm 1ppm ZaE2re) | 0-10ppm 0.001ppm
£4(2) 0-100ppm 001ppm BfeE(AsHs) | 0-tppm 0.001ppm.
E502) 0-1000ppm | 0.1ppm BME(ASHS) | 0-10ppm 0.01ppm
E5(H2) 0-20000ppm | 1ppm $GeHe) | 0-2ppm 0.001ppm
£5(H2) 0-40000ppm | 1ppm $Gera) | 0-20ppm 0.01ppm
g4(2) 0-100%Vol 0.1%Vol B BE(N2HA) | 0-1ppm 0.001ppm.
wigrHCN) | 0-30ppm 001ppm Bt BRE(N2H4) | 0-300ppm 0.1ppm
SUEHCN) | 0-100ppm 001ppm HWH(SO2F2) | 0-100ppm 001ppm
SUEHCN) | 0-1000ppm | 0.1ppm BWE(SO2F2) | 0-500ppm 0.1ppm
SAEHOL) | 0-200pm 001ppm BWH(SO2F2) | 0-1000ppm | 0.1ppm
SFAEMHCL | 0-2000pm 0.1ppm BWH(SO2F2) | 0-50000pm | 1ppm
BLEPHY) | 0-5ppm 0.001ppm WBH(SO2F2) | 0-10000ppm | 1ppm
BHCE(PHS) | 0-25ppm 001ppm REH(SO2F2) | 0-50000ppm | 1ppm
BHLE(PHY) | 0-1000ppm | O.1ppm ASE2) 0-10ppm 0.001ppm
BHLE(PH3) | 0-2000ppm | 1ppm ARG 0-50ppm 0.01ppm
=SLE(CLO2)| 0-1ppm 0.001ppm Z#CaH2) | 0-100ppm 0.01ppm
HLH(CL 02)| 0-500pm 0.01ppm Z4(C2H2) | 0-1000ppm | O.1ppm
=SULR(CL 02)| 0-100ppm 001ppm Z#cahe) | 0-100ppm 0.01ppm
=HER(CL 02)] 0-200pm 0.1ppm Z#(C2H4) | 0-1000ppm | O.1ppm)
FHZIHETO) | 0-100pm 001ppm Z#(C2H4) | 0-30000pom | 1ppm





[image: image1.jpg]





